关于开展2016年秋学期学校校舍安全隐患普查工作的通知

各中小学、幼儿园、局属各单位：

为积极配合平安校园创建工作，保障学校和师生生命财产安全，经研究，决定于2016年9月7日至2016年9月8日抽调部分分管后勤校长或总务主任对全区各学校校舍开展安全隐患普查。具体普查分组、日程安排如下：

| 分组 | 第一组 | 第二组 | 第三组 |  | 第四组 | 第五组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各组组长 | 白曦阳 | 吴锁俊 | 王小俊 |  | 冯剑波 | 陈玉忠 |
| 各组组员 | 欧卫俊、朱玉中 黄辉 | 李俊华、陈云岗 李叶忠 | 谢罗生、余国勇 朱政源 |  | 段庆祥、武卫 金平 | 徐江、许云平 章稀语 |
| 9月6日前 | 学校自查阶段：1、认真做好开学前的校舍安全排查并做好检查记录，发现问题及时上报与整改； 2、认真做好学校闲置校舍安全、处置等情况的统计；3、认真做好暑期维修资料（前期、过程、验收等）的收集整理。 |  |  |  |  |  |
| 9月6日 | 请各组普查人员下午16：00至教师发展中心4楼会议室参加普查交底会议，不得缺席。 |  |  |  |  |  |
| 9月7日 | 河头中小学 尧塘中小学及中心幼儿园、汤庄小学、 | 洮西中小学（含幼儿园） 指前学校及幼儿园 社头中小学（含幼儿园） | 朱林中小学及幼儿园 西岗中小学 唐王小学、罗村小学 | 三中、殷雪梅小学 五中、华城 河滨、朝阳、西城 |  | 中 一中、东城、中专 少体校、华中、金沙 |
| 9月8日 | 岸头实验学校 儒林中小学 五叶小学、水北中小学 | 薛埠中小学、国训中心花山小学、西旸小学 茅麓中小学（含幼儿园） | 建昌中小学（含幼儿园） 明珍学校、直溪中小学 | 后阳小学（含幼儿园）、白塔中小学 涑渎小学（含幼儿园）、启智学校 |  | 华罗庚实验学校、常胜 实验幼儿园（含文萃） 二中、四中、城西 |
| 9月18日 | 各组组长下午15：30至教师发展中心4楼会议室参加普查汇报总结会，并将普查资料整理交校管办备案。 |  |  |  |  |  |

2016年秋学期校舍安全检查记录

学校（幼儿园）盖章：

| 序号 | 检查部位或内容 | 检 查 情 况 | 处 理 建 议 | 检 查 小 结 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房 屋 （渗漏、装饰、结构等） |  |  |  |
| 2 | 围 墙 （空斗、倾斜、栏杆等） |  |  |  |
| 3 | 供电线路 （室内、外及配电设施） |  |  |  |
| 4 | 给水管道 （室内、外给水管道等） |  |  |  |
| 5 | 构 筑 物、悬挂物 （旗杆、烟囱、车棚、吊扇等） |  |  |  |
| 6 | 特种设备 （如：厨房燃气设备等） |  |  |  |
| 7 | 防 雷 （房屋：避雷针、网---直接雷；微机房：避雷器材等---间接雷） |  |  |  |
| 8 | 消防设施 （灭火器、交通疏散、消防栓等） |  |  |  |
| 9 | 道路、场地 （含下水道通畅等） |  |  |  |
| 10 | 其 他 （如：校内在建工程的临时设施及安全措施、当前进度等等） |  |  |  |
| 11 | 学校闲置校舍 （含校外的闲置校舍等用房） 安全状况（是否检测、检测结论等）、 处置情况（出租、使用、闲置等） |  |  |  |
| 12 | 台帐记录及材料 （年度、月、周等安全检查记录；施工维修记录；新发基建管理意见、项目申报请示及回复或交底等资料、总务群登录及资料下载情况等；） |  |  |  |
| 13 | 本年度暑期维修资料 （合同、编制说明、清单、现场负责人委托或任命书、变更申请或请示与回复、施工值班日记、过程资料或签证资料、质保书、询价手续或说明、影像资料、验收资料等等；） |  |  |  |

普查人员（签名）：                                                          学校签收：

普查时间：    年    月    日

注：表格填写完毕，复印一份将检查发现问题的处理建议反馈给学校。

分管校长：                                          联系电话：

总务主任：                                          联系电话：

2016年秋学期校舍安全隐患整改情况复查表

学校（幼儿园）盖章：                                                   填表人：

| 序号 | 检查记录 的安全隐患 | 整 改 方 案 | 整 改 情 况 | 未 整 改 原 因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

该表格由学校填写，依据： 2016年秋学期校舍安全检查记录反馈表，并于9月30日前递交校管办。