常州市公安消防支队

文件

常 州 市 教 育 局

常公消〔2016〕47号

关于组织开展中小学幼儿园消防安全标准化

管理达标建设评定活动的通知

各辖市、区公安消防大队，各辖市区教育局（教育文体局、社会事业局），直属及有关学校：

为贯彻落实《全民消防安全宣传教育纲要》，按照江苏省消防安全委员会《关于开展中小学幼儿园、社会福利机构、医疗机构、文物建筑等四类单位场所消防安全标准化管理达标建设评定的通知》（详见附件1）部署要求，市消防支队、教育局决定，自现在起在全市范围内联合开展“中小学幼儿园消防安全标准化管理达标建设评定活动”。

请各学校和幼儿园认真对照中小学幼儿园消防安全标准化管理评定细则（见附件2）进行自评，自评后将评分细则打分后加盖单位公章。直属及有关学校于8月25日前交电子稿及纸质材料报市教育局安稳处。辖市区教育行政部门汇总下属学校材料后于8月25前报市教育局安稳处，请在汇总材料前加目录。

各大、中队要主动发动、指导辖区学校开展好中小学幼儿园消防安全标准化管理达标建设评定活动，各学校要切实履行消防安全主体责任，积极主动开展活动。

各辖市区教育行政部门要与当地消防部门密切配合，指导好学校开展消防安全标准化管理达标建设活动，做好迎接上级部门的督导检查准备工作。

附件：1．关于开展中小学幼儿园、社会福利机构、医疗机构、文物建筑等四类单位场所消防安全标准化管理达标建设评定的通知

2．中小学幼儿园消防安全标准化管理评定细则（试行）

3. 中小学幼儿园消防安全标准化管理评定结果统计表

常州市公安消防支队        常州市教育局

2016年8月1日

附件1

江苏省消防安全委员会办公室文件

苏消委办﹝2016﹞29号                 签发人：周 详

关于开展中小学幼儿园、社会福利机构、医疗机构、文物建筑等四类单位场所消防安全

标准化管理达标建设评定的通知

各市消防安全委员会办公室，省各有关单位：

为进一步规范消防安全标准化管理达标建设工作，按照公安部与教育、民政、卫生计生、文物等部门联合制定的消防安全管理标准，省消防安全委员会办公室组织省有关部门共同研究制定了《消防安全标准化管理评定细则（试行）》，现印发给你们，请结合实际抓好落实。

一、集中宣贯标准细则，督促指导单位自评。各级教育、民政、卫生计生、文物、消防等部门要在前期工作的基础上，通过集中宣讲、召开会议等形式，组织中小学幼儿园、社会福利机构、医疗机构、文物建筑等单位场所消防安全责任人、管理人认真学习消防安全管理标准和评定细则，明确开展消防安全标准化管理达标建设的具体要求。要督促和指导行业系统单位按照细则开展标准化管理达标建设和自我评定，不断提高社会单位自身的消防安全标准化管理水平。

二、严格对照标准细则，组织开展达标评定。各地消委办要督促和组织各相关行业主管部门制定并落实标准化管理推进计划，有序开展行业消防安全标准化评定工作。各市、县（市、区）相关行业主管部门要督促本行业系统单位于每年5月底、10月底前分两次集中上报自我评定情况，并进行备案。行业部门要按照本行业系统单位分级管理情况，联合市、县（市、区）消防部门按照不少于10%的比例对自我评定达标的单位进行抽查，如实记录抽查情况，并依据抽查结果评定单位的消防安全管理达标等级，今年的抽查工作应于8月底前完成。同时，各市行业主管部门除要对本级列管的行业单位达标情况进行抽查外，还要按照一定比例对县（市、区）达标情况进行督导式抽查。要严格按照《消防安全标准化管理评定细则》，采取资料审查和现场核查相结合的方式，严格进行评定，对存在重大火灾隐患、一年内发生消防违法行为被公安消防机构行政处罚、一年内发生过亡人火灾或较大以上火灾事故的单位一律不得评定为标准化达标单位。对于评定不达标的单位，要重点帮扶指导，督促指导单位落实整改，并组织进行复查、复评。

三、积极运用考评结果，建立长效管理机制。各地消委办对消防安全标准化管理评定结果，要及时通过媒体公告、网络发布等形式向社会公告。各相关行业部门要将评定结果纳入本行业系统评星、评级、年检等工作内容，未达标单位不得通过本年度相关评星、评级、年检。公安消防部门要建立消防安全标准化管理工作档案，并根据单位标准化管理情况，合理调整消防监督检查频次和抽查范围，实施跟踪监督。各地开展消防安全标准化管理达标评定情况，应于每年6月底前和11月底前分两次报送省消委办和相关行业部门，今年的评定情况于9月10日前报送。省消委会对各地评定工作开展情况将适时组织督导检查，检查结果纳入年度政府消防工作考评内容。

江苏省消防安全委员会办公室

2016年7月20日

附件2

中小学幼儿园消防安全标准化管理评定细则（试行）

| 序号 | 项目 | 分值 | 评定内容 | 评定方法 | 评定标准 | 备注 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全责任 | 10 | 依法建立并落实逐级消防安全责任制，明确各级、各岗位的消防安全职责；明确消防工作管理部门，配备专（兼）职消防管理人员，建立志愿消防队，具体实施消防安全工作。 | 查阅单位消防安全管理资料，询问不同岗位工作人员 | ★未制定消防责任制、岗位消防安全责任制和消防安全职责的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未确定各级消防安全责任人和岗位消防安全责任人的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未明确专（兼）职消防安全管理人员的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未建立志愿消防队的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 属于消防安全重点单位，未建立微型消防站的，扣2分 | B |  |
| 2 | 消防安全制度和操作规程 | 5 | 制定并落实符合本单位实际的消防安全制度和操作规程。 | 查阅单位消防安全管理制度和操作规程、各项工作记录 | 消防安全制度和操作规程不齐全的，每少1个扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 制度和规程内容不符合要求的，扣1分 | C |  |
| 3 | 消防审批手续履行和消防重点部位确定 | 5 | 依法履行消防审批程序，重点部位确定准确、标识明显。学校新建、改建、扩建、装修或变更房屋用途时应依法办理消防审核、验收手续；实施新、改、扩建及装修、维修工程时，学校应与施工单位在订立合同中按照有关规定明确各方对施工现场的消防安全责任。公众聚集场所应经过开业前检查合格后方可投入使用。单位应确定消防安全重点部位并设置防火标志和明确防火责任人。 | 查阅单位消防安全管理资料，现场抽查3处重点部位，不足3处的，检查全部重点部位 | 未经消防行政许可或者备案的 | A |  |
|  |  |  |  |  | 施工现场消防安全责任不明确的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未按要求确定重点部位的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 重点部位标志及防火责任人不明确的，扣1分 | C |  |
| 4 | 防火检查 | 10 | 每月至少组织开展一次校园防火检查，并在开学、放假和重要节庆等活动期间开展有针对性的防火检查。重点检查消防安全制度落实情况；日常防火检查工作落实情况；教职员工消防知识掌握情况；消防安全重点部位的管理情况；消防设施、器材完好有效情况；厨房烟道等定期清洗情况；电气线路、燃气管道定期检查情况；消防设施维护保养情况；火灾隐患整改和防范措施落实情况；消防安全宣传教育情况。 | 查阅单位消防安全管理资料，询问实施检查人员 | ★单位未开展防火检查的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 防火检查频次少于规定次数的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 消防安全责任人、消防安全管理人未按要求组织消防安全检查的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 伪造检查记录的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 防火检查内容不全面的，扣2分 | C |  |
| 5 | 防火巡查 | 10 | 每日组织开展防火巡查，加强夜间巡查，并明确巡查人员、部位。食堂、体育场馆、会堂等场所在使用期间应当至少每两小时巡查一次。重点巡查用火、用电、用气有无违章情况；安全出口、疏散通道是否畅通，疏散通道及重点部位锁门处在应急疏散时能否及时打开，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品影响使用；学生宿舍、食堂、图书馆、实验室、计算机房、变配电室、体育场馆、会堂、教学实验、易燃易爆危险品库房等消防安全重点部位管理或值班人员是否在岗在位。 | 查阅单位消防安全管理资料，询问实施巡查人员 | ★单位未开展防火巡查的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 防火巡查频次少于规定次数的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 伪造巡查记录的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 巡查人员未及时纠正违章行为的，扣2分；无法当场处理未及时报告的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 防火巡查内容不全面的扣2分 | C |  |
| 6 | 火灾隐患整改 | 10 | 单位对检查发现的火灾隐患应当明确整改责任人、整改措施、整改资金和整改期限。对消防部门责令当场改正的火灾隐患，单位应当责成有关人员当场改正并督促落实；对消防部门责令限期改正的火灾隐患，单位应当提出整改方案，在规定期限内改正，整改完毕后应向当地消防部门申请复查。对自查发现的火灾隐患应及时制定整改方案，按时整改完毕；在隐患整改期间，应采取有效措施防止火灾发生。 | 查阅单位消防安全管理资料，结合现场检查情况综合评价 | ★对消防部门责令整改的火灾隐患未及时整改的，扣5分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 对单位防火检查、巡查发现的火灾隐患未落实整改的，扣5分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 对随时可能引发火灾的危险部位未立即停止使用或采取有效措施的，扣5分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 火灾隐患整改期间未制定安全防范措施的，扣5分 | B |  |
| 7 | 消防设施管理 | 10 | 落实建筑消防设施（消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统）及灭火器管理制度，建立和执行维护保养制度，系统运行正常；自动消防系统操作人员应持证上岗，熟悉灭火和应急疏散预案。 | 查阅单位消防安全管理资料，现场抽查水泵房、消防控制室、宿舍的消防设施及灭火器配置管理情况，现场询问消防控制室值班人员 | ★系统不能正常运行的，2分/类 | B |  |
|  |  |  |  |  | ★系统设施被遮挡、圈占、埋压或拆除的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | ★擅自关闭消防系统的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | ★消防控制室无值班人员的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 消防控制室值班人员未持证上岗的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未定期维护保养并建立维保记录的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未定期开展建筑消防设施功能测试检查的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 消防控制室值班人员业务不熟练的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未签订自动消防设施维护保养合同的，扣1分 | C |  |
|  |  |  |  |  | 值班记录不符合要求的，扣1分 | C |  |
| 8 | 消防安全标识 | 5 | 规范设置消防安全标志、标识。 | 现场检查 | 消防设施、器材未设置规范、醒目的标识，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 疏散通道、安全出口和消防安全重点部位等处未设置消防警示、提示标识的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 主要消防设施设备上未当张贴记载维护保养、检测情况的卡片或者记录的，扣1分 | C |  |
| 9 | 消防安全教育培训 | 10 | 每年至少对教职员工开展一次全员消防安全培训，教职员工新上岗、转岗前应当经过岗前消防安全培训。将消防安全知识纳入学生课堂教学内容，确定熟悉消防安全知识的教师进行授课，并选聘消防专业人员担任学校的兼职消防辅导员。幼儿园采取寓教于乐的方式对儿童进行消防安全常识教育。中小学校保证一定课时对学生开展消防安全教育，并针对各学龄阶段特点，确定不同的消防安全教育的形式和内容。 | 查阅单位消防安全管理资料，现场询问教职员工和学生 | 未对新上岗员工进行岗前消防安全培训、新生入学前未开展消防培训的，扣2分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 教职员工培训次数、内容不符合要求的，扣2分 | C |  |
|  |  |  |  |  | 学生消防安全教育缺乏针对性的，扣2分 | C |  |
|  |  |  |  |  | 未参加消防安全专门培训的，扣2分 | C |  |
|  |  |  |  |  | 教职员工“一懂三会”达不到100%的，扣2分 | C |  |
| 10 | 灭火和应急疏散预案与演练 | 10 | 制定灭火和应急疏散预案，明确每班次、各岗位人员及其报警、疏散、扑救初起火灾的职责，并每半年至少演练一次。举办重要节庆、文体等活动时，制定有针对性的灭火和应急疏散预案。幼儿园和小学的演练，落实疏散引导、保护儿童的措施。 | 查阅单位消防安全管理资料，现场核对并抽查询问相关人员 | ★单位未制定预案的，扣10分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未开展定期演练的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 职责、程序、措施不明确的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 应急组织机构的成员不熟悉预案内容的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 应急组织机构不健全的，扣3分 | B |  |
| 11 | 落实责任追究 | 10 | 落实消防工作奖惩措施，发生火灾事故的，追查处理有关责任人，教育全体员工。 | 查阅单位消防安全管理资料，了解发生火灾情况 | 未将消防安全工作纳入校内评估考核内容的，扣2分 | C |  |
|  |  |  |  |  | 未对消防安全工作中成绩突出的单位和个人给予表彰奖励的，扣2分 | C |  |
|  |  |  |  |  | 发生火灾事故后未及时报告的，扣10分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未吸取火灾事故教训、研究落实改进措施的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 未追查处理有关责任人，教育全体员工的，扣2分 | C |  |
| 12 | 消防档案 | 5 | 消防档案内容完整，保管妥当，方便查阅。消防档案中应包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。 | 查阅单位消防档案 | ★单位未建立消防档案的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 重点单位未按要求维护“户籍化”管理系统的，扣3分 | B |  |
|  |  |  |  |  | 档案内容不全、保管不善、归档不及时的，扣2分 | C |  |
|  |  |  |  |  | 未确定消防档案信息录入维护和保管人员的，扣2分 | C |  |

说明：1、评定要素分为A（严重缺陷）、B（重缺陷）、C（轻缺陷）三类，单位有1个A类项目的即不达标。2、各项目的评分所扣分数不超过本项分值。3、消防安全标准化管理单位分为示范单位、达标单位两个等级；综合评定得分在80分以上， B类缺陷不超过5个，且“★”号缺陷项不超过3个的为达标单位；综合评定得分在90分以上，B类缺陷不超过3个，且不存在“★”号缺陷项的为示范单位。

附件3

中小学幼儿园消防安全标准化管理评定结果统计表

| 编号 | 学校全称 （与公章一致） | 自评 分数 | B类缺陷 项目个数 | ★号缺陷项目个数 | 单位自评等级 （达标单位或示范单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

辖市区：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填表日期：

请在按照《评定细则（试行）》打分后，参看后面的“说明”填写本表。学校填表时，不必填写编号。辖市汇总时，请填写编号，可以添加本表行数。