（国务院）中小学校(消防）检查登记表

| 序号 |  | 考核项目 | 查阅内容及扣分细则 | 检阅情况及扣分原因 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 消防安全源头管控 | 查阅教育部门行政许可证照和建设工程消防设计审核、竣工验收或备案抽查手续，对不符合消防安全条件当地教育部门给予审批的，扣1分。 |  |  |
| 2 |  | 建筑工地和建筑材料消防安全管理 | 现场发现违规使用彩钢板搭建建筑住人或作为师生活动场所的，扣1分 |  |  |
| 3 |  | 消防宣传教育培训 | 查阅资料，教育、消防或公安派出所未开展消防安全宣传教育培训的，扣0.5分；学生入学军训中无消防安全内容的，扣0.5分；单位未开展消防安全“三提示”工作的，扣1分。 |  |  |
| 4 |  |  | 查阅学校教材和课程安排，未纳入教学计划、无课时安排的，扣0.5分。 |  |  |
| 5 |  | 部门监管责任 | 1．听取市级教育部门消防工作汇报，对辖区学校底数不清，情况不明的，扣0.5分；对行业系统消防安全工作不熟悉、不掌握的，扣0.5分。 2．查阅工作资料，重点检查教育部门下发的检查记录，整改通知书，工作通报内容，发现教育部门示未展过包含消防安全在内的监督检查的，扣0.5分；对单位存在消防安全安全问题的，教育部门未督促整改的，扣0.5分。 3．查阅工作资料，当地教育部门未采取以会代训、督导检查等形式，部署落实行业消防安全 标准化管理的，扣0.5分。 |  |  |
| 6 |  | 单位主体责任 | 1．查看单位消防安全检查、巡查记录，消防安全重点单位每月、其他单位每季度进行一次全面消防安全检查，消防安全重点单位每日开展巡查，未做到的扣0.5分；巡查检查不能发现隐患和问题，或者发现问题不能及时整改的扣0.5分。 2．查阅档案资料，未组织开展灭火应急疏散演练的，扣0.5分；未进行岗前消防安全知识培训或定期开展消防培训的，扣0.5分；现场提问教师、保安员，看是否会打119电话报警、全使用灭火器材扑救初起火灾、会引导人员疏散，有1人不会的扣0.5分。 |  |  |
| 7 |  |  | 1．查阅资料，自动消防设施未进行定期维护保养的，扣0.5分。 2．实地检查消防控制室，提问值班人员，未持证上岗的，发现1人扣0.5分；不熟悉应急处置程序、不会操作设施设备的，发现1人扣0.5分。 3．属于消防安全重点单位且设有消防控制室的，未按要求建成微型消防站，配备6名人员、必要器材装备的，扣0.5分；未落实24小时值守等日常管理制度的，扣0.5分；随机假设火情，微型消防站值守人员不能3分钟到场的，扣0.5分；不能与当地消防部门联勤联动的，扣0.5分。 | 无自动消防系统、无消防控制室的，请注明。 |  |
| 8 |  |  | 查阅资料，未确定消防安全责任人、管理人的，扣0.5分；现场提问消防安全责任人、管理人，对自身职责不清楚的，扣0.5分。 |  |  |

注：请各学校认真对照本考核内容，在2016年5月5日之前准备好检查考核所需要的资料，并对相关人员开展一次培训，组织学习、演练，做好迎接检查的工作。